50-Punkte-Sicherheitscheck für Architektur & Bauqualität

Der technische Due-Diligence-Standard für die Riviera Maya

Objektive Realität vs. Marketing-Versprechen

In der Riviera Maya ist 'Luxus' oft nur eine Schicht Farbe über baulichen Mängeln. Dieser Check identifiziert Fehlplanungen und Baumängel, bevor sie zu Ihrer finanziellen Belastung werden.

## I. Statik und Fundament (Die Karst-Problematik)

Baugrundgutachten: Verifizierung der Bodenmechanik (Kalkstein/Karst).

Bewehrungsstahl: Prüfung auf Korrosion durch salzhaltige Luft.

Fundamenttiefe: Verankerung im massiven Felsgestein.

Dehnungsfugen: Schutz vor Rissen bei thermischer Ausdehnung.

Beton-Druckprüfung: Prüfung der Laborergebnisse (PSI-Werte).

Auskragungs-Check: Prüfung von Balkonen auf Spannungsrisse.

Dachlast: Statische Eignung für Rooftop-Pools.

Mauerwerksverbund: Integration von Stahlbetonstützen (Castillos).

## II. Feuchtigkeitsschutz und Abdichtung

Dachabdichtung: TPO/Bitumen-Membran vs. billiger Farbanstrich.

Negativabdichtung: Grundwasser-Eintritt in Keller/Tiefgarage.

Fensteranschlüsse: Fachgerechte Abdichtung gegen Schlagregen.

Balkonentwässerung: Gefälleberechnung (vom Gebäude weg).

Klimaanlagen-Kondensat: Abführung per Schwerkraft vs. Pumpen.

Feuchtigkeitssperre: Schutz hinter Badezimmer-Fliesen.

Hebeanlagen: Redundanz für Aufzugsschächte bei Starkregen.

Ausblühungen: Analyse von Salpeterbildung (aufsteigende Feuchte).

## III. Elektrotechnik und Systeme

Erdung (Tierra Física): Prüfung der Kupferelektroden.

Lastverteilung: Kapazitätsprüfung für hohe Klimalasten.

Kabelquerschnitte: Prüfung auf Unterdimensionierung.

Außenarmaturen: Schutzklasse IP65/Marine-Grade gegen Salznebel.

Sicherungskasten: Beschriftung und Zugänglichkeit.

Überspannungsschutz: Schutz vor Schwankungen im mexikanischen Netz.

Aufzugstechnik: Markenhersteller (Otis/Schindler) vs. No-Name.

Smart-Home-Vorbereitung: CAT6-Netzwerkverkabelung.

## IV. Sanitär- und Gas-Sicherheit

Rohrmaterial: Druckgeprüftes PPR vs. einfaches PVC.

Wasserdruck: Prüfung der Hydropneumatik in oberen Etagen.

Wasserenthärtung: Schutz der Armaturen vor Kalkschäden.

Gasinstallation: Prüfung der CO-Gefahr bei Warmwasserbereitern.

Überdruckventile: Explosionsschutz bei Boilern.

Abwassernetz-Entlüftung: Prüfung gegen Geruchsrückschläge.

Absperrventile: Einzelraum-Absperrung möglich?.

Trinkwasserfilter: Platz und Anschluss für Osmoseanlagen.

## V. Innenausbau und Ausstattungsqualität

Oberflächenqualität: Echter Kalkputz (Chukum) vs. Imitat.

Fliesenverlegung: Prüfung auf Kanten und Stolperfallen.

Schreinerarbeiten: Tropenholz (Tzalam/Parota) vs. Quell-MDF.

Hurrikan-Verglasung: Stärke und Zertifizierung des Verbundglases.

Schallschutz: Messung der Dezibelwerte zwischen Wohneinheiten.

Beschläge: Edelstahl vs. verzinkter Stahl (Rostgefahr).

Schiebetürschienen: Bündiger Einbau und Laufruhe.

Pooltechnik: Belüftung des Technikraums.

## VI. Rechtliche und regulatorische Prüfung

Baugenehmigung (Manifestación): Prüfung der Bauabnahme.

DRO-Audit: Haftungsprüfung des verantwortlichen Ingenieurs.

Bebauungsplan: Prüfung auf illegale Stockwerke (Stockwerk-Limit).

Umweltauflagen (MIA): Spezielle Genehmigungen in Strandnähe.

Zona Federal: Grenzziehung zwischen Privatgrundstück und Strand.

Brandschutz: Rauchmelder und Feuerlöscher in Gemeinschaftsbereichen.

Fluchtwege: Direkter, unverschlossener Zugang zur Straße.

Zisternenkapazität: Wasservorrat bei Stromausfall.

Internet-Infrastruktur: Glasfaser-Check bis in die Wohnung.

Referenz-Check: Fertigstellungsqualität vergangener Projekte.

---

Integritätsklausel: Dieser Check ist eine architektonische Bewertung sichtbarer und dokumentierter Systeme. Er ersetzt kein statisches Gutachten, identifiziert jedoch die 'Red Flags', die Standard-Makler routinemäßig übersehen.