Auditoría de Seguridad Arquitectónica de 50 Puntos

El Estándar de Debida Diligencia Técnica para la Riviera Maya

Realidad Objetiva vs. Hype de Ventas

En la Riviera Maya, el 'lujo' suele ser solo una capa de pintura sobre atajos estructurales. Esta auditoría identifica fallas antes de que se conviertan en su responsabilidad financiera.

## I. Integridad Estructural y Cimentación

Mecánica de Suelos: Verificación del estudio de suelo realizado.

Densidad y Grado del Acero: Verificación de oxidación por aire salino.

Profundidad de Cimentación: Asegurar que llegue a roca firme.

Juntas de Expansión: Capacidad para manejar la expansión térmica.

Ensayes de Concreto: Revisión de resultados de laboratorio (PSI/kg/cm²).

Grietas por Tensión: Inspección de volados y balcones.

Carga en Azotea: Capacidad para albergar albercas (rooftop pools).

Amarres de Mampostería: Integración de castillos y dalas.

## II. Manejo de Agua y Humedad

Impermeabilización: Membrana TPO/asfáltica vs. pintura económica.

Impermeabilización Negativa: Filtraciones en sótanos y estacionamientos.

Sellado de Ventanas: Verificación de flashings para evitar filtraciones.

Drenaje en Balcones: Pendiente hacia fuera, no hacia el interior.

Líneas de Condensación de AC: Desagüe por gravedad vs. bombas.

Barrera de Humedad: Protección detrás de azulejos en baños.

Bombas de Cárcamo: Redundancia para fosa de elevadores.

Eflorescencia: Detección de salitre en muros (humedad ascendente).

## III. Sistemas Eléctricos y Mecánicos

Tierra Física: Verificación de varilla de cobre y red de tierra.

Balanceo de Cargas: Distribución para evitar sobrecargas por AC.

Calibre de Cableado: Uso de calibres correctos según la carga.

Accesorios Exteriores: Clasificación marina/IP65 (resistencia al salitre).

Tableros de Control: Etiquetado bilingüe y acceso lógico.

Supresores de Picos: Protección contra inestabilidad de la red.

Elevadores: Marca y contrato de mantenimiento (Otis/Schindler).

Infraestructura Smart Home: Compatibilidad con cableado CAT6.

## IV. Plomería y Seguridad de Gas

Material de Tubería: PPR termofusionado vs. PVC estándar.

Presión Hidroneumática: Pruebas de flujo en pisos superiores.

Suavizador de Agua: Protección contra el sarro (calcio).

Ventilación de Gas: Evaluación de riesgo por monóxido de carbono.

Válvulas de Alivio: Prevención de explosiones en calentadores.

Ventilación de Drenaje: Revisión de columnas de venteo (evita olores).

Válvulas de Corte: Aislamiento por habitación o zona.

Osmosis Inversa: Espacio y preparación para purificación de agua.

## V. Acabados y Detalles Arquitectónicos

Calidad de Acabados: Chukum real vs. imitación con pintura.

Nivelación de Pisos: Auditoría de 'tripping hazards' en loseta.

Carpintería: Maderas tropicales (Tzalam/Parota) vs. MDF.

Cristales Antihuracán: Grosor y certificación de laminado.

Aislamiento Acústico: Pruebas de decibelios entre unidades.

Herrajes: Acero inoxidable vs. acero comercial (corrosión).

Rieles de Cancelería: Instalación técnica y nivelación.

Sistema de Alberca: Ventilación del cuarto de máquinas.

## VI. Fundamentos Legales y Regulatorios

Manifestación de Obra: Verificación de terminación de obra.

Auditoría de DRO: Firma del Director Responsable de Obra.

Cumplimiento de Zonificación: Niveles autorizados por SEDETUS.

Impacto Ambiental (MIA): Permisos específicos de zona costera.

Zona Federal: Deslinde de propiedad privada vs. Federal.

Seguridad Contra Incendios: Detectores y extintores en áreas comunes.

Salidas de Emergencia: Acceso directo y sin bloqueos a la calle.

Capacidad de Cisterna: Reservas para cortes de energía.

Infraestructura de Internet: Verificación de fibra óptica.

Prueba de Reputación: Historial de acabados del desarrollador.

---

Cláusula de Integridad: Esta auditoría es una evaluación técnica de sistemas visibles y documentados. No sustituye un peritaje estructural formal, pero identifica las señales de alerta que los agentes inmobiliarios estándar suelen ignorar.